《太阳能热发电站运行指标评价导则》编制说明

- 2021年4月9日

- 一、任务来源及工作情况

1、2020年10月中电联转发了国家能源局2020年能源领域行业标准制（修）订计划及外文版翻译计划的通知（中电联标准[2020]225号），中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司（以下简称“大唐新能源研究院”）主导申请的《太阳能热发电站运行指标评价导则》（能源20200103）能源行业标准获批立项。

2、该标准是2017年中国大唐集团新能源股份有限公司参与的国家重点研发计划“国家治理基础的共性技术研究与应用”重点专项“太阳能光热发电及热利用关键技术标准研究”（2017YFF0208300）中的其中一项。

2017年底，中国大唐集团有限公司对其下属单位进行了职能调整，由大唐新能源研究院承接中国大唐集团新能源股份有限公司的新能源标准化技术工作职能。2018年3月28日，中国大唐集团公司下发《关于新能源公司标准化工作移交方案》，中国大唐新能源研究院正式承接了国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”专项课题研究。

3、大唐新能源研究院接到任务后，着手组建了标准编制工作组。2018年8月，由大唐新能源研究院、中广核新能源有限公司、内蒙古电力勘测设计院有限责任公司三家单位组成的工作组在大唐新能源研究院办公楼进行了大纲讨论和分工安排。

4、2019年2月，大唐新能源研究院编写人员前往中广核德令哈5MW槽式光热发电站示范项目驻地编写标准。2019年5月内蒙古电力勘测设计院有限责任公司和中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司对标准进行了修改和完善，形成了初稿。2019年6月28日，在全国太阳能光热发电标准化技术委员会标准审查会议上，对该标准初稿进行了讨论修改。2019年10月，由参编单位对该标准进行了进一步完善。2020年4月，组织光热标委会几位专家对该标准初稿进行了审核把关。

5、2019年12月，大唐新能源研究院提交了该标准能源领域行业标准项目计划的申报书。2020年7月，国家能源局组织对该标准进行了立项答辩。2020年10月，《太阳能热发电站运行指标评价导则》能源领域行业标准予以立项。

6、2020年10月，在全国太阳能光热发电标准化技术委员会年会暨标准审查会上对该标准进行了征求意见稿审查。2020年10月至2021年4月按照专家意见对标准征求意见稿进行了修改完善，具备挂网征求意见条件。

- 二、标准编制原则，主要内容的依据

编制《太阳能热发电站运行指标评价导则》的主要依据是GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》。本标准全文分12章，根据并网运行的国内太阳能热发电站运行实际和管理要求，以及国家和行业技术标准要求制定。

本标准各部分的主要内容和编制依据如下：

1、范围

规定了太阳能热发电站的运行评价指标及评价方法，评价指标包括发电运行指标、设备运行状态指标、系统运行性能指标、能耗指标、环境影响指标、运维费用指标等。适用于槽式、塔式和线性菲涅尔太阳能热发电站运行指标的评价，其他形式太阳能热发电站参照执行。

2、规范性引用文件

本标准主要引用了《太阳能光热发电站术语》、《光热发电站性能评估技术要求》，以及《污水综合排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》等。

3、术语和定义

本章对集热系统、蒸汽发生系统、储热系统、常规岛系统等做了解释和定义。

4、总体要求

本章规定了运行指标评价开展的周期要求,以及需要收集的基础资料,运行评价的主要内容等。

5、指标评价方法

本章说明了指标评价的五种方法,分别是目标评价法、历史数据评价法、先进对标法、同区域对标法、其他因素法等。

6、发电运行指标及评价

本章规定了发电运行的评价指标以及评价方法。评价指标有:发电量、上网电量、网购电量、厂用电量、年发电运行小时数、年发电设备利用小时数、机组平均负荷率、发电厂用电率、综合厂用电率等。

7、设备运行状态指标及评价

本章规定了设备运行状态的评价指标以及评价方法。评价指标有:机组无故障运行小时数、主要设备故障率、电站非计划停运系数等。

8、系统运行性能指标及评价

本章规定了系统运行性能的评价指标以及评价方法。评价指标有:集热场光热效率、有效储热容量、电站年平均效率等。

9、能耗指标及评价

本章规定了能耗的评价指标以及评价方法。评价指标有:汽轮机组汽耗率、汽轮机组热耗率、电站主要设备耗电率、电站耗水率、电站辅助能源消耗率等。

10、环境影响指标及评价

本章规定了环境影响的评价指标以及评价方法。评价指标有:化学介质排放指标、烟气排放指标、污水排放指标等。

11、运维费用指标及评价

本章规定了运维费用的评价指标以及评价方法。评价指标有:单位容量运维费用和度电运维费用。

12、电站运行综合评价

本章规定了对电站进行综合评价的方法和依据。

三、与国内同类标准水平的对比

光热发电在国内属于新兴行业，属于填补空白性质。

本标准充分反映了目前国内并网运行的光热电站运行积累起来的经验，以及近年来的研究成果。

四、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。
五、与现行法律、法规和强制性国家标准的协调性

本标准符合现行法律、法规和规章的要求，与其它相关标准之间不存在矛盾之处。本次标准的编制对于统一和规范光伏发电站电能质量技术监督的程序和要求具有重要意义。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的编写过程无重大分歧意见产生。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准一经发布，将在行业内开展该标准的宣贯和集中培训，增强运用和实施标准的自觉性；通过标准的实施、监督、评价和改进活动，使标准得到有效运用。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项。

无。